OBEC  ABRAHÁM  -  OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  ABRAHÁME

N á v r h

Všeobecne  záväzné nariadenie

obce  Abrahám

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

číslo: 1/ 2012

Prerokované OZ v Abraháme          dňa    :                 . 2012

Uznesenie číslo    :                 . 2012

- Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa          :    16.1. 2012

- Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia :

- VZN  č. 1/ 2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

v období KS  vyvesené na úradnej tabuli  dňa  : 16.1.2012

- Zvesené z  úradnej tabule    dňa                     :                  . 2012

#### Účinnosť od                       . 2012

Obecné zastupiteľstvo podľa  § 4 ods. 3 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 31 ods. 5 zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii, § 36 ods. 9 písm. c/ zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,  zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v znení Vyhlášky MŽP SR č.259/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení

obce  ABRAHÁM

č .  1/ 2012

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

v období krízovej situácie

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :

- práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva,

- práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou, / ďalej len spotrebiteľ /

- spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,

- rozsah dokumentácie pre núdzové zásobovanie pitnou vodou

- normy potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie

- požiadavky na kvalitu vody,

Čl.  2 
                      Zásobovanie vodou v krízových situáciách

- Obyvateľstvo obce  Abrahám   je zásobované pitnou vodou  verejným vodovodom,  ktorého majiteľom a prevádzkovateľom je obec. Celková kapacita čerpacích staníc je 20  l / sek, celkový počet zásobovaných  je   cca   1 100 obyvateľov. Medzi zdroje zásobovania pitnou vodou je možné zaradiť aj 4 súkromné studne.

- Príprava na zásobovanie vodou na obdobie krízovej situácie je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty hospodárskej mobilizácie, pre ozbrojené sily, pre ozbrojené bezpečnostné zložky a pre ostatné zložky.

- Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, kedy dodávku pitnej vody nebude možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania  alebo prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnej	udalosti:

- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

- pri obmedzení zásobovania vodou

- pri poruche na verejnom vodovode

- deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

e)  kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej

následného  znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,

f)  mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody

na výrobu pitnej vody)

Pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsahu môžu byť vyhlásené    nasledovné regulačné stupne odberu vody:

a) Regulačný stupeň č.1 – pokles výdatnosti  o   15%

b) Regulačný stupeň č.2 – pokles výdatnosti  o   30%

c) Regulačný stupeň č.3 – pokles výdatnosti   o  70%

- Prevádzkovateľ verejného vodovodu ( obec ) je povinný oznámiť odberateľom a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

- Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

Čl. 3

Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

1/ rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdajní. Obec Abrahám disponuje s jednou cisternovou súpravou - zásobníkom na pitnú vodu s kapacitou 700 l. Na tento účel možno využiť i cisternu o kapacite nad 1 000 l vo vlastníctve P.O.D. Abrahám. Na základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody  cisternou prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce  resp. na celom území obce.

2/ rozvozom balenej pitnej vody do postihnutých lokalít alebo do celej obce, ktorú  dodá predajňa COOP Jednota Abrahám č. 145 , s ktorou bude uzatvorená zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke balenej pitnej vody.

3/ použitím 4 ks súkromných studní  pod č.d. 103, 295, 354 a 441 po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly.

Čl. 4

Organizácia núdzového zásobovania

Určenie výdajní pitnej vody

- Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska počtu odkázaných obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:

Výdajňa č. 1:  priestor pred budovou obecného úradu

Výdajňa č. 2:  priestor pri P.O.D. Abrahám

- Forma, harmonogram a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu krízovej situácie, kde počty a dislokácie odberných miest budú aktualizované krízovým štábom obce podľa potreby.

- Núdzové zásobovanie vodou je vykonávané spravidla denne v čase od 07,00 do 21,00 hod. , pričom výdaj je plánovaný v čase od 09,00 do 12,00 h a od 13,00 do 17,00 hod.

Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:

Výdajňa č. 1:  obyvatelia  ulíc : Hlavná, Školská, Veterná, Nová, Krížna

Zodpovedný za obec :   Milan Siska

Výdajňa č.2 :  obyvatelia ulíc : Družstevná, Hlboká

Zodpovedný za obec : František Ivančík

Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na      území obce.

Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a jej  výdaj  obyvateľstvu  organizuje  a zabezpečuje obec. Obec taktiež zabezpečí zásobovanie aj právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť  na úseku potravinárskej výroby a zásobovania, verejného stravovania a zdravotníctva pôsobiacich na území obce a v prospech obyvateľstva obce.

Na území obce pôsobí: -

► Školská jedáleň ( jedáleň  MŠ) zabezpečuje stravovanie hlavne pre deti a  dôchodcov. Pre svoju činnosť potrebuje denne  300  l  pitnej vody.

► Predajne „Potravín“ „ JEDNOTA ( č. 145 a 185 ) - pre zabezpečenie zásobovania obyvateľstva potravinárskym tovarom a mäsovými výrobkami denne používajú cca po 100 l pitnej vody.( celkom 200 l )

► Reštaurácia Gazdinka  k príprave stravy a k zabezpečeniu hygienických požiadaviek denne potrebujú cca po  100 l pitnej vody.

► Závodná jedáleň P.O.D. Abrahám  pre zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov  potrebuje denne 200 l pitnej vody

► Pre činnosť zdravotného strediska  je nutné zabezpečiť denne 100 l pitnej vody.

Odber pitnej vody si obchodné a reštauračné zariadenia  potravinárskeho charakteru zabezpečia vlastnými silami vo výdajniach určených obcou. Dodanie pitnej vody do  školskej jedálne a do zdravotného strediska  zabezpečí obec .

Určenie zodpovedných zástupcov obce

a/ Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ a ďalšími dotknutými zložkami : starosta obce

b/ Pre zabezpečenie zásobníkov pitnej vody    : zástupca starosta obce

c/ Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené menovacím       dekrétom starostu obce.

Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení krízového  stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym, v obci obvyklým spôsobom.

V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné ako pitné  účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Čl. 5

Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov

1) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 l na                        osobu/deň, v  mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.

2) Pre zdravotnické stredisko   núdzová potreba pitnej vody je vo výške minimálnej potreby určenej na uchovanie zdravotníckeho zabezpečenia.

3) Celková núdzová potreba vody je určená súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo a núdzovej potreby vody pre všetky príslušné subjekty pôsobiace na území obce. .

4) Obec určí dostatočný počet výdajní pitnej vody ,vymedzí ich presné miesto dislokácie a spravidla ich určí podľa hustoty obyvateľstva tak, aby kapacita výdajne bola najviac pre 1 500 ľudí pri rozvoze pitnej vody cisternami a taktiež 1 500 osôb pri dodávke balenej pitnej vody do určených výdajní.

5) Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj tak, jako je to uvedené v článku č. 4.

Čl. 6

Dokumentácia  na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou

1) Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre            obyvateľov verejným vodovodom vypracuje  dokumentáciu na úseku núdzového zásobovania v tomto rozsahu :

a)„Plán  núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie.“

b)  - prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie

c)   - evidencia výdajní pitnej vody a prehľad o kapacite v cisternách pitnej vody a

zodpovedných osobách určených na výdaj vody vo výdajniach

d)  - evidencia o vydanej pitnej vode

e)  - dokumentáciu výdajní pitnej vody.( zoznam odberateľov,prehľad o vydanej pitnej vode   a harmonogram výdaja)

2) Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená v prílohovej časti údajového dokumentu subjektu hospodárskej mobilizácie – obce. Vedenie evidencie o výdaji pitnej vody v obci takýmto spôsobom je v podstate náhradný spôsob vedenia evidencie pre prípad, že v období krízovej situácie nie je možné používať    výpočtovú techniku.

Čl. 7

Práva a povinnosti

- Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve

- Krízový štáb je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody  na jeden deň a osobu.

- Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať a  v rozvozový deň pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené pre odber vody.

- Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ využíva na iný než dohodnutý účel.

- Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou z trvalého odberného miesta verejného vodovodu podľa vlastného rozhodnutia.

Čl. 8

Požiadavky na kvalitu vody

- Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou - cisternou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.

- Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Abraháme    dňa                  2012 uznesením č.              – 2012.

- Toto nariadenie  nadobúda účinnosť dňa                    2012.

- Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje OZ v Abraháme.

V  Abraháme  dňa  16.1. 2012

Ing. Igor Németh

starosta obce

-