VEREJNÉ OBSTARÁVANIE OBCE

- Verejné obstarávanie – rok 2014

Aktuálna výzva : Dodanie kontajnerovej zostavy so spojovacím materiálom s montážou

Druh zákazky : dodanie kontajnerovej zostavy so spojovacím materiálom s  montážou.

pre obec Abrahám a to:

* podľa parametrov : vonkajšia farba RAL 7004 oceľová konštrukcia

panely RAL 7004 pozinkovaný plech

interiér RAL 9002 bledosivý kovový plech

* 2x kancelársky kontajner MB 20 ECO, vonkajšie rozmery

dšv 6058x2438x2591mm

* 1 kancelársky kontajner so sanitou, vonkajšie rozmery dšv 6058x2438x2591mm

Vnútorná výška 2250 mm

Izolácia : - podlaha minerálna vlna 100 mm

- strecha minerálna vlna 90 mm + PU sendvičový panel 50 mm

- steny sendvičový panel 50 mm